## 内容 (2) (hidden)
工程名称:智慧城东部消防维保项目
一、消防维保范围 （一）项目一：广州市天河区1021号-1031号（3栋，孵化中心一期）； （二）项目二：孵化中心二期D、E、F、G1、G2（5栋）； （三）项目三：东部孵化器，01-05栋。
项 目 名 称 |  |  | 单位 | 数量 | 项目一维保费 （元/月） | 项目二维保费 （元/月） | 项目三维保费 （元/月） | 三个项目总维保费用
A、 | 火灾自动报警系统 |  | 项 | 1 | 2050 | 4630 | 4910 | 11590
含： | 1、 | 报警主机、联动控制柜检查 | 台
| 2、 | 图形显示装置 | 台
| 2、 | 手动报警装置检查 | 套
| 4、 | 消防警铃检查接线 | 个
| 5、 | 消防电话主机检查 | 个
| 6、 | 消防电话分机联线检查 | 项
| 7、 | 消防广播主机检查 | 个
| 8、 | 消防广播喇叭检查 | 项
| 9、 | 探测器检查 | 套
| 10、 | 线路检查 | 项
| 11、 | 控制器电源检查 | 项
| 12、 | 报警系统调试 | 系统
B、 | 消防栓系统 |  | 项 | 1 | 560 | 1340 | 1540 | 3440
| 1、 | 消防栓泵检测 | 台
| 2、 | 消防栓恒压泵 | 台
| 3、 | 安全阀 | 项
| 4、 | 气压罐检查 | 项
| 5、 | 消防栓箱 | 套
| 6、 | 消防栓泵电控柜 | 台
| 7、 | 闸阀 | 项
| 8、 | 压力表 | 项
| 9、 | 压力开关检查 | 项
| 10、 | 水泵接合器 | 项
C、 | 水喷淋系统 |  | 项 | 1 | 585 | 1440 | 1650 | 3675
| 1、 | 喷淋泵检测 | 台
| 2、 | 喷淋稳压泵 | 台
| 3、 | 安全阀 | 项
| 4、 | 气压罐检查 | 项
| 5、 | 水力警铃DN150 | 台
| 6、 | 湿式报警阀 | 台
| 7、 | 闸阀 | 项
| 8、 | 微动阀 | 项
| 9、 | 水流指示器 | 台
| 10、 | 喷头 | 个
| 11、 | 压力表 | 项
| 12、 | 压力开关检查 | 项
| 13、 | 喷淋泵电控柜 | 台
| 14、 | 水泵接合器 | 项
D、 | 防排烟系统 |  | 项 | 1 | 500 | 1030 | 1230 | 2760
| 1、 | 消防风机控制柜 | 台
| 2、 | 消防风机 | 台
| 3、 | 排烟防火阀 | 个
| 4、 | 电动防火阀 | 个
| 5、 | 防火巻帘 | 樘
| 6、 | 防火门 | 樘
E、 | 应急疏散系统 |  | 项 | 1 | 190 | 210 | 220 | 620
| 1、 | 应急灯 | 支
| 2、 | 安全出口指示 | 套
| 无驻场人员年度维保费用（元/月） |  |  |  | 3885 | 8650 | 9550 | 22085
| 无驻场人员年度维保费用（元/年） |  |  |  | 46620 | 103800 | 114600 | 265020
备注：此报价包含税金
编制单位：广东粤安科技股份有限公司
编制日期：二O一七年十月二十日

## 材料维修报价表
消防维保主要产品材料维修报价表
序号 | 项目名称 | 单位 | 品牌 | 设备单价 | 人工单价（元） | 备注
1 | 更换（移位）感烟探测器 | 个
2 | 更换（移位）感温探测器 | 个
3 | 更换控制模块 | 个
4 | 更换监视模块 | 个
5 | 更换接口模块 | 个
6 | 更换喷淋头 | 个
7 | 更换主机电源 | 个
8 | 更换回路板 | 个
9 | 新增感烟探测器 | 个
10 | 新增感温探测器 | 个
11 | 新增或错位烟感编码、按入主机系统编程费用 | 项
12 | 检查设备线路人工费用 | 天
13 | 厂家编码配合接入系统人工费 | 项
14 | 进场消防设备检测费 | 项
15 | 烟（温）感探测器编码编图费 | 项
16 | 备注 | 1、消防主机和公共区域消防设备损坏，配件由业主方购买，维保公司免费安装，租户单位内消防设备损坏，配件租户方购买，维保公司安装按上表人工费收取，如遇维保公司在维保区域维保时间段，租户单位需要更换设备，维保公司免费安装。检查线路和故障按上表人工费用收取。
2、本报价不含管线及不代表二次装修消防设备报价。
3、设备如不是报价注明的品牌，则根据市场价另算。
报价单位：