附件1

2022年实验室试剂及耗材采购

报名文件

报名单位：                          （单位盖章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日 期：     年   月   日

附件2

采购清单及需求

| 1..有机磷类农药标准品 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 丙酮中敌敌畏溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 2 | 丙酮中甲胺磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 3 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 4 | 丙酮中灭线磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 5 | 丙酮中甲拌磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 6 | 丙酮中二嗪磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 7 | 丙酮中氧乐果溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 8 | 丙酮中久效磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 9 | 丙酮中乐果溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 10 | 丙酮中毒死蜱溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 11 | 丙酮中马拉硫磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |

| 12 | 丙酮中杀螟硫磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 丙酮中甲基异柳磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 14 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 15 | 丙酮中丙溴磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 16 | 丙酮中三唑磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 17 | 丙酮中敌百虫溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 18 | 丙酮中治螟磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 19 | 丙酮中特丁硫磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 20 | 丙酮中磷胺溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 21 | 丙酮中甲基对硫磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 22 | 丙酮中倍硫磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 23 | 丙酮中对硫磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 24 | 丙酮中喹硫磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 25 | 丙酮中亚胺硫磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 26 | 丙酮中杀扑磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 27 | 丙酮中硫环磷磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 28 | 丙酮中伏杀硫磷溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 2.有机氯菊酯类农药标准品 |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 正已烷中五氯硝基苯溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 2 | 正已烷中百菌清溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 3 | 正已烷中三唑酮溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 4 | 乙酸乙酯中氟虫腈溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 5 | 正已烷中腐霉利溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 6 | 正已烷中联苯菊酯溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 7 | 正已烷中甲氰菊酯溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 8 | 正已烷中氯氟氰菊酯溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 9 | 正已烷中氯菊酯溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 10 | 正已烷中氟氯氰菊酯溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 11 | 正已烷中氯氰菊酯溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 12 | 正已烷中氰戊菊酯溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 13 | 正已烷中溴氰菊酯溶液标准物质 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μ g/mL， 具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 14 | 正己烷中α-六六六溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 15 | 正己烷中β-六六六溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 16 | 正己烷中γ-六六六溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 17 | 正己烷中δ-六六六溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 18 | 正己烷中硫丹溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 19 | 正己烷中氟氰戊菊酯溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 20 | 正己烷中氟胺氰菊酯溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008相关要求。 |
| 21 | 正己烷中三氯杀蟎醇溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 22 | 正己烷中乙烯菌核利溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 23 | 正己烷中异菌脲溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 24 | 甲醇中苯醚甲环唑溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 25 | 甲醇中虫螨腈溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 26 | 丙酮中哒螨灵溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 27 | 正己烷中甲霜灵溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 28 | 丙酮中蝇毒磷溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 29 | 甲醇中多效唑溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 30 | 丙酮中醚菊酯溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 |
| 31 | 石油醚中环氧七氯溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准GB 23200.8的相关要求 |
| 32 | 正己烷中二甲戊乐灵溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求 |
| 33 | 丙酮中甲基毒死蜱溶液标准样品 | 1000ug/mL,1mL | 支 | 2 | 1mL/瓶，浓度1000μg/mL，具有农业部或农业部指定机构标准物质证书，要求证书编号以GSB开头，各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求 |
| 3.检测试剂 |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 乙腈 | 4L/瓶 | 瓶 | 6 | 色谱纯， 符合标准NY/T 761-2008和标准GB23200.8的相关要求。 |
| 2 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 4 | 分析纯，符合标准GB/T1266的相关要求 |
| 4. 检测耗材 |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 自动进样针 | G4513-80204 Syringe, 10ul FN 23-26s/42/HP | 支 | 5 | 适合 Agilent7890A气相色谱仪使用 |
| 2 | DB-5MS色谱柱 | 122-5532UI Ultra Inert,30m*0.25mm*0.25um | 个 | 1 | 适合 Agilent7890A气相色谱仪使用 |
| 3 | DB-1MS色谱柱 | 122-0132 Inert,30m*0.25mm*0.25um | 个 | 1 | 适合 Agilent7890A气相色谱仪使用 |
| 4 | DB-1701P色谱柱 | 122-7732 Inert,30m*0.25mm*0.25um | 个 | 1 | 适合 Agilent7890A气相色谱仪使用 |
| 5 | 吸头(有机） | CP10 | 盒 | 2 | 能与吉尔森活塞排代式移液器M10配套使用 |
| 6 | 吸头(有机） | CP1000 | 盒 | 2 | 能与吉尔森活塞排代式移液器M10配套使用 |
| 7 | 吸头（有机） | CP100 | 盒 | 4 | 能与吉尔森活塞排代式移液器M10配套使用 |
| 8 | 移液枪 | 1mL | 把 | 1 | 可调量程：100-1000ul，有量程锁，分量1ul，4位数字显示，整支移液器可121℃高压灭菌。 |
| 9 | 移液枪 | 5mL | 把 | 1 | 可调量程：0.5-5ml，有量程锁，分量1ul，4位数字显示，整支移液器可121℃高压灭菌。 |

附件3

服务承诺书

致：广州市天河区农产品质量安全监督检测中心

1.我方经认真分析、研究了贵方提供的广州市天河区农产品质量安全监督检测中心关于公开挂网选定实验室检测试剂及消耗品供应商的报名公告，我方承诺符合报名资格要求，对公告的所有内容无异议，自愿报名参加该项目。在此郑重表示，遵照选定公告中提出的各项要求，我方将承担并完成本项目的各项工作。

2.我方确认的承诺书是我单位报名文件的组成部分。

3.我方同意从选定公告规定的递交报名文件截止时间起至合同生效期间保持报名文件有效。在此有效期内，我方将遵守承诺，并同意随时解答贵方的询问，按贵方的要求提供补充资料，并随时准备接受委托或落选通知。

3.在合同协议书正式签署生效之前，本承诺书连同你方的选定通知书及双方共同签署的补充文件将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、我方承诺在本次报名文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7.我方完全服从和尊重内部评审委员会所作的评定结果。

8.如果我方在接到选定通知书后7个工作日内未能或拒绝与贵方签订合同协议书，贵方有权依序确定其他服务候选人为服务单位。

单位：        （全称）      （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：  （签字）

日期：       年         月         日

附件4

法定代表人身份证明

报名单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：       职务：        系 [报名单位名称]的法定代表人。

特此证明。

单  位：      （全称）（盖章）

日  期：      年      月      日

注：如果由法定代表人签署报名文件，则不需提交授权委托书。

附件5

授  权  书

致：广州市天河区农产品质量安全监督检测中心

[报名单位全称]   [职务][姓名] 以法定代表人的身份，授权[报名单位或其下属单位全称]的[职务]  [姓名]为我单位的合法代理人。该代理人在实验室检测试剂及消耗品采购的报名及接受委托等相关事宜的办理中，以我单位的名义签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我方均予以承认。

代理人无权再授权。

报名单位人：      （全称）   （盖章）

授权人：       （签字）

被授权的代理人：       （签字）

日   期：       年     月      日

注：1、如果由法定代表人签署报名文件，则不需提交授权委托书。

- 法定代表人和被授权的代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

附件6

报 价 函

广州市天河区农产品质量安全监督检测中心：

我方已了解贵方发出的广州市天河区农产品质量安全监督检测中心关于公开挂网选定实验室检测试剂及消耗品供应商的报名公告，经综合研究，我方的响应承诺如下：

1、我方承诺按公告相关规定，结合本单位实际情况，愿以人民币         元报价。

2、除双方另达成合法协议并生效外，选定通知书和报名资料文件将构成约束我们双方的合同。

申请人：（盖法人公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

注：1.项目报价高于最高限价，视为无效报价。

2.报价明细表的分项报价与总报价不一致时，以总报价为准。

附件7

报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 | 合 计 |  |

# 附件8

项目内容响应表

[说明]：报名单位应对广州市天河区农产品质量安全监督检测中心关于公开挂网选定实验室检测试剂及消耗品供应商的报名公告的项目内容条款内容逐条响应。报名单位响应采购需求应具体、明确、全面，如有缺漏，缺漏项视同不符合报名要求，或含糊不清、不确切及伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

| 序号 | 采购项目内容条款 | 实际参数 (报名单位应按响应内容实际数据填写，不能照抄项目内容) | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

申请人：（盖法人公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件9

NYFB-2019-16                              合同编号：

实验室检测试剂及耗材采购项目合同书

签约地点：

签订日期：    年    月      日

甲方：

乙方：

根据《广州市天河区农产品质量安全监督检测中心关于公开挂网选定实验室检测试剂及耗材供应商的报名公告》要求，经双方协商一致，签订本合同。

- 货物名称及价格

乙方为服务供应商，为甲方提供协议供货服务，具体供货物及单价与乙方提交的《2022年实验室检测试剂及耗材采购》报名资料一致。

2. 金额：

2.1 货物总价为：人民币    元。

2.2 根据甲方需要，乙方按《2022年实验室检测试剂及耗材采购》报名资料货物数量及单价供给货物。乙方不得拒绝供货或提高单价。

2.3乙方应在签订合同当天向甲方支付合同金额的10%（即人民币      元）作为履约保证金，在未发生本合同约定的扣除事由时，甲方一次性无息退还。

3. 货物要求：

3.1 乙方提供的货物必须为原厂制造的全新产品，符合甲方需要，无污染的具有合格证的产品，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.2 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.3 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.4 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3.5 乙方报名时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

3.6 乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，甲方将有权单方面中止合同的执行,并追究因乙方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

4. 交货要求：

4.1 根据甲方要求定期交货。

4.2 交货地点：甲方指定地点。

4.3 货物对温度条件有要求的，必须确保运输全过程中冷链条件，且安排货物必须在工作日到达甲方，否则造成的货物质量问题，乙方必须在接到通知后在3日内无条件进行更换。

4.4 产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点。

4.5 交货时必须提供本批次检测标准品的合格检验报告和标准品的证书。

4.6 乙方交货时须随附货物清单，且必须提交如下资料：

所列项目中有明确品牌要求的货物，需提供货物出厂产品合格证、原产地证明（英文版须提供中文翻译文本）。

5. 货物的验收

5.1 甲方有权对乙方所供货物进行随机抽检，在合同期内累计两次抽检的产品不符合招标文件及投标文件的技术指标要求的，甲方有权终止合同，并保留追究乙方相关法律责任的权利。甲方将与下一名中标候选人签订采购合同或者重新组织招标。

5.2 因所供货物的质量问题发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。双方认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与广州市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

6. 质量保证及售后服务

6.1 乙方应将其提供的合同货物运抵现场，并经验收合格方可交付甲方使用。

6.2 乙方按合同交付货物给甲方时，其交货日到该货物标明失效日的时间不得少于其质保期的4/5 。质保期内正常使用下，因非人为因素损坏的，乙方应在收到有关通知后，一周内予以更换，质保期内全部服务费和更换货物的费用由乙方承担。

6.3 乙方必须设有售后服务电话热线，保证在接到故障电话后及时响应甲方，在收到服务要求时2小时内有专人答复，48小时内有专人到达现场解决。

6.4 如货物不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，甲方有权退货，要求乙方退款并依法追究乙方的违约责任。

6.5 如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货补货，以保证合同货物验收的成功完成。换货补货的相关费用由乙方承担。

7. 结算方式

7.1货物到甲方指定地点交付并完成验收后10日内，凭以下有效文件原件由甲方一次性付清与货物相同的货款。乙方向甲方提供：

（1）合同；

（2）与货物相应金额的正式发票；

（3）验收报告；

7.2 付款方式：

本合同的每笔款项均以人民币银行汇付支付，按广州市财政部门的规定直接支付，付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

8．不可抗力

8.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应于不可抗力事件发生之日起  日内将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

9．索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

9.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用（包括但不限于检验费、运输费、包装费、差旅费、甲方实现权利的律师费等）。

9.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。无法协商一致时，按照第9.2.1款处理。

9.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负责甲方所发生的一切直接费用（包括但不限于检验费、运输费、包装费、差旅费、甲方实现权利的律师费等）。同时，相应延长质量保证期。

9.2.4如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10．违约条款

10.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收应付未付款项金额的3‰的违约金。若因财政部门的付款审批手续原因及乙方原因导致甲方未在合同规定的时间内支付货款的，不视为甲方违约，乙方不得追究甲方任何责任。

10.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金，计到交货之日为止，此部分金额从乙方履约保证金中扣除，不足部分，甲方有权向乙方提出追偿或直接在应付货款中抵扣。如乙方逾期30天仍未交货，甲方有权终止合同，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金，此部分金额从乙方履约保证金中扣除，不足部分，甲方有权向乙方提出追偿。

10.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金，此部分金额从乙方履约保证金中扣除，不足部分，甲方有权向乙方提出追偿。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5 乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求轻微不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起   天内免费更换货物，此段时间属逾期交货，按本条第2款处理。如经更换，货物质量仍不符合合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价5%向甲方支付违约金。

10.6 乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价百分之五向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

11．合同转让与分包

本合同乙方在任何情况下都不得转让其应履行的合同义务。一经发现，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价5%向甲方支付违约金。

12．合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同并追究违约责任。

13．法律诉讼

签约双方在履约中发生争议和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订地或甲方所在地人民法院提起诉讼。为实现权利所支付的诉讼费（仲裁费）、律师费、鉴定费等费用均由败诉方承担。争议处理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14．其它

14.1 本合同正本  份，具有同等法律效力。合同自签字盖章之日起即时生效。

14.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

14.2.1 乙方提交的投标函和报价一览表；

14.2.2 资格声明函；

14.2.3 中标通知书；

14.2.4 其他相关投标文件。

14.3 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

15.送达

双方因履行本合同需要作出的各类通知、书信等业务函件，应发送至对方在本合同列明的地址，并在下列情况视为有效送达：

以邮寄方式发出的，在收件方签收或妥投之日起视为有效送达，但有充分证据证明确未收到的除外；接收方无正当理由拒收的，视为有效送达。

履行本合同期间一方当事人接受函件地址变更的，应当在变更之日起  天内书面通知对方。

(以下无正文)

甲方：                            乙方：

签约代表：                        签约代表：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

签约日期：   年  月  日          签约日期： 年  月  日