**附件1**

**采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目内容及成果** | **说明** | **备注** |
| 天河区登记保护文物单位-王玉泉家族墓地维护工程设计 | 形成《天河区登记保护文物单位-王玉泉家族墓地保养维护工程设计方案》 | 工程设计要求包含：(1)现状勘察报告，对建筑本体损坏情况进行详细记录，形成勘察设计方案文本。内容应包括但不限于：建筑历史沿革、历次维修情况、价值评估、现状描述、损伤和病害的成因分析和安全评估结论、现状照片、区位图、保护范围总图、现状平面图、立面图、剖面图、细部构件图纸等； (2)方案设计，内容应包括但不限于：设计说明、平面图、立面图、剖面图、打拆图、细部构件图纸、估算或概算； (3)施工图，内容应包括但不限于：平面图、立面图、剖面图、打拆图、细部构件图纸以及必要的设计说明； (4)提供满足要求的估算或概算文件。 (5)施工配合阶段设计单位应在施工过程中全程配合施工，参加各有关部门组织的各阶段设计审查、技术交底、图纸答疑、施工现场质量监控与巡检以及建设工程竣工验收。提交各专业包含所有变更设计的终版施工图。 |  |