## Sheet1
广州市天河区二次供水检测情况表（2024年07月）
检测数据由广东华清生态环境有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检测项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100CFU/mL | 15度 | 1NTU | 无异臭、异味 | / | 不小于6.5且 不大于8.5 | 0.3mg/L | 0.05～2mg/L
天河区南北片区 | 1 | 粤垦物业(天河北苑)：沙太南路天河北苑以一街6-8号B栋（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.12 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0028 | 0.46
| 2 | 天河区东莞庄东燕街124-146号高胜花园（130号管理处） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0032 | 0.1
|  | 天河区东莞庄东燕街124-146号高胜花园（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.13 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0038 | 0.25
| 3 | 天河区员村西街6号地下水池(侨颖苑)（B1-902） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0042 | 0.12
|  | 天河区员村西街6号地下水池(侨颖苑)（物业旁洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0039 | 0.47
| 4 | 中元路121-168号（千禧花园）（门岗旁水龙头） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0053 | 0.13
|  | 中元路121-168号（千禧花园）（小区洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0059 | 0.29
| 5 | 黄埔大道中306号(四十四中学宿舍)（教学楼3楼） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0031 | 0.1
|  | 黄埔大道中306号(四十四中学宿舍)（教学楼2楼） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0042 | 0.09
|  | 黄埔大道中306号(四十四中学宿舍)（教学楼1楼（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0042 | 0.34
| 6 | 天府路125-137号（C2-403） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0053 | 0.11
|  | 天府路125-137号（门岗旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0049 | 0.27
| 7 | 东莞庄路亿豪东街D栋(天一新村)（D栋801） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0203 | 0.1
| 8 | 东莞中路记豪系街E杭(天一新村)（E栋701） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.039 | 0.11
| 9 | 黄埔大道苓计岗翠华街27号29号（广东省国土资源局宿舍）（27号402） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0118 | 0.1
| 10 | 岑村机场95171部队（5号一楼门口） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0089 | 0.14