附件一：

- 投标申请人报名提交资料一览表

- 工程名称: 大观湿地公园公共卫生间升级改造工程

- 投标单位（盖章）:

| 序号 | 项目 |  | 内页码 | 报名提交资料要求 | 审核情况 （此栏不需申请人填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法定代表人证明书 |  |  | 原件 |  |  |
| 2 | 企业法定代表人授权委托书 |  |  | 原件 |  |  |
| 3 | 企业营业执照正副本及年检页的复印件 |  |  | 原件备查 |  |  |
| 4 | 企业资质证书正副本及年检页的复印件 |  |  | 原件备查 |  |  |
| 5 | 2015年1月至今企业完成过类似工程业绩证明材料复印件 | （投标申请人在此填写工程名称） |  |  |  |  |
|  |  | 合同、中标通知书复印件 |  | 原件备查，加盖投标申请人公章 |  |  |
|  |  | 业主名称、地址、联系人及联系电话 |  | 加盖投标申请人公章 |  |  |
| 6 | 项目预算及施工方案 |  |  | 原件，加盖投标申请人公章 |  |  |
| 7 | 项目负责人职称复印件 |  |  | 原件备查，加盖投标申请人公章 |  |  |
| 8 | 文明施工安全生产措施、进度保证措施 |  |  | 原件，加盖投标申请人公章 |  |  |
| 9 | 企业资信证明复印件 |  |  | 原件备查，加盖投标申请人公章 |  |  |

注：

1.投标申请人如提交两项以上业绩资料，可将本表第5项按照原格式扩展。

2.招标申请公函及所有的承诺书必须有企业法定代表人或授权委托人签名，否则视为资审不合格。

3.本表原件审核情况栏及备注栏，报名单位须留空，由招标人或招标代理单位机构审核后填写。

4.本表中有修改情况，接收资料人员和投标单位代表共同签署。

附件二

- 投标申请函

致广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会服务中心：

知悉贵单位                      在进行，我单位现报名参加该项目的投标，此申请是                （单位名称）以           （人名）为全权代表身份递交的。我们保证所有提交的资料是真实可靠的，并为提交的资料负有相应的法律责任。如我单位提供的报名资料不符合贵单位该工程所需要求，我公司理解招标单位有权拒绝任何申请，而无需由招标单位承担任何责任。

如若我单位中标，我方承诺保证不卖标、不分包或转包给其它单位，全部工程项目由我单位严格按照业主要求保质保量按时完成该工程任务。

投标单位：（盖法人公章）

法定代表人：（签字或盖章）

联系人：

联系电话：

日   期：

附件三：

投标申请人声明

广州市城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                        投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、招标文件的编写工作；本公司与承担本招标项目的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明

声明企业：

年   月   日

法定代表人签字：

(企业公章)

附件四：                                 择  优  评  分  表

项目名称：大观湿地公园公共卫生间升级改造工程                                                           日期：2018年  月   日

| 序 号 | 项目及权重 子项 分 数 单 位 名 称 | 一 | 二 |  | 三 | 四 | 五 | 六 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业资质 （30分） | 公司业绩 （20分） |  | 项目预算及施工方案合理性 （20分） | 项目负责人职称（最高10分） | 文明施工安全生产措施、进度保证措施（10分） | 企业资信证明 (10分) |  |  |  |
|  |  | 相应工程资质（30分） | 获奖业绩 （5分） | 类似工程业绩 （15分） |  |  |  | ISO认证 （3分） | 重合同守信用 （3分） | 注册资金（4分） |  |
|  |  | 有具备承担该项目任务资格资质的得30分。 | 有获得市级奖以上的加5分；无不得分。 | 有质量合格的类似工程业绩，每项得5分。 | 对项目预算、施工方案、设备人员投入等情况进行打分（0-20分，最高为20分）。 | 中级职称以上（含中级）得10分；初级职称得5分；无不得分。 | 对文明施工、安全生产、进度保证措施的合理性和可靠性进行评价打分（0-10分，最高为10分）。 | 同时通过质量、环境、职业健康管理体系认证且在有效期内得3分，没有的不得分。 | 近五年有评为“守合同、重信用企业”单位的得3分；没有的不得分。 | 注册资金100万以上（含100万）得4分，100万以下得3分。 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、获奖奖项是指：国家级奖指鲁班奖、詹天佑大奖、国家优质工程奖等；省级奖指金匠奖、省优良样板工程和省安全文明施工样板工地；市级奖指市优良样板工程和市安全文明施工样板工地。对同一工程项目按最高奖项计取；获奖项目以获奖证书颁布发日期为准。

2、项目负责人及企业2015年1月至今完成过质量合格的类似工程业绩（需同时提供项目合同或中标通知书和验收表）；委派本项目负责人及工作人员必须为本企业的正式员工。

3、证明材料复印件报名时必须提供原件核对，未能提供原件核对部分或原件不齐视作该项不计分。

附件5：项目清单

| 工程名称：大观湿地公园公共卫生间升级改造工程（土建装饰部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  |  |  |
| 1 | 粤R1-1-37001 |  | 人工单项拆除 砖、石砌体 其他砌体 |  | 1.拆除部位:内墙 2.墙体类型:砖墙 |  | m3 | 8.438 |  |  |  |  |
| 2 | 粤R1-1-38001 |  | 人工单项拆除 隔断 隔断(隔墙)拆除 板材(不分材质) |  | 1.卫生间隔断 2.材质:成品隔断 |  | ㎡ | 122.88 |  |  |  |  |
| 3 | 011604001001 |  | 平面抹灰层拆除 |  | 1.拆除部位:地面 2.抹灰层种类:水泥砂浆 找平层 |  | m2 | 82.654 |  |  |  |  |
| 4 | 011604002001 |  | 立面抹灰层拆除 |  | 1.拆除部位:内外墙 2.抹灰层种类:水泥砂浆找平层 |  | m2 | 366.36 |  |  |  |  |
| 5 | 011604003001 |  | 天棚抹灰面拆除 |  | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:批荡 |  | m2 | 82.654 |  |  |  |  |
| 6 | 011605001001 |  | 平面块料拆除 |  | 1.拆除部位:地面 2.饰面材料:防滑砖 |  | m2 | 82.654 |  |  |  |  |
| 7 | 011605002001 |  | 立面块料拆除 |  | 1、拆除的基层类型:水泥浆层 2、饰面材料种类:陶瓷块料 |  | m2 | 366.36 |  |  |  |  |
| 8 | 011610002001 |  | 金属门窗拆除 |  | 1.拆除部位:门窗 2:材质:金属门窗 |  | m2 | 15.96 |  |  |  |  |
| 9 | 011612002001 |  | 拆除工程 卫生器具拆除 卫生盆、浴盆、沐浴器、柜盆、洗手洗脸盆拆除 卫生盆 |  | 1:材质:陶瓷 |  | 套/个 | 8 |  |  |  |  |
| 10 | 011612002002 |  | 拆除工程 卫生器具拆除 大、小便器具及高、低位水箱拆除 大便器 |  | 1.材质:陶瓷 |  | 套/个 | 30 |  |  |  |  |
| 11 | 011612002003 |  | 拆除工程 卫生器具拆除 水龙头、感应式冲水器、热水器拆除 感应式冲水器 |  | 1.材质:陶瓷 |  | 套/个 | 38 |  |  |  |  |
| 12 | 010401012001 |  | 零星砌砖 水厕(蹲位) |  | 1.零星砌筑 2.实心砖砌体 |  | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 13 | 010404001001 |  | 垫层 |  | 1.混凝土种类:C25素混凝土 |  | m3 | 12.398 |  |  |  |  |
| 14 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 挂网 |  | 1、墙体类型:实心砖墙 2、底层厚度、砂浆配合比:35mm1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 290 |  |  |  |  |
| 15 | 011301001001 |  | 天棚抹灰 |  | 1、基层类型:现浇混凝土 2.10+5mm水泥石灰砂浆 |  | m2 | 82.654 |  |  |  |  |
| 16 | 011102003001 |  | 块料楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比:60mm1:3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:400*800防滑砖 |  | m2 | 82.654 |  |  |  |  |
| 17 | 011204003001 |  | 块料墙面 |  | 1、墙体类型:砖墙 2、安装方式:挂贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800米黄色抛光砖 |  | m2 | 290 |  |  |  |  |
| 18 | 011210005001 |  | 成品隔断 |  | 1、隔板材料品种、规格、颜色:18厚防木纹高密度板 2、配件品种、规格:不锈钢 |  | m2 | 122.88 |  |  |  |  |
| 19 | 011502003001 |  | 石材门套 |  | 1、基层类型：抹灰面 2、-线条材料品种、规格、颜色：石材 门槛石 |  | m | 43.6 |  |  |  |  |
| 20 | 011302001001 |  | 吊顶天棚 |  | 1.600X600T型龙骨（上人型）跌级 2.基层：胶合板 3.面层：石膏板 4.刷防火涂料三遍 |  | m2 | 82.654 |  |  |  |  |
| 21 | 011406001001 |  | 抹灰面煽灰、油漆 |  | 1:基层类型:天棚抹灰面 2.刮成品腻子膏 耐水性(N) 3.刷乳胶漆2遍 |  | m2 | 82.654 |  |  |  |  |
| 22 | 011505001001 |  | 洗漱台 |  | 1.石板材洗漱台 |  | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 23 | 011505010001 |  | 镜面玻璃 |  | 1.基层:石材面 2.成品镜面 |  | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 24 | 011505008001 |  | 卫生纸盒 |  | 1.颜色:白色 |  | 个 | 28 |  |  |  |  |
| 25 | 031004006001 |  | 大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.型号、规格:蹲式、自闭式冲洗 |  | 组 | 24 |  |  |  |  |
| 26 | 031004007001 |  | 小便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.型号、规格:挂斗式自动冲洗二联 |  | 组 | 6 |  |  |  |  |
| 27 | 010801002001 |  | 木质门带套 |  |  |  | m2 | 8.4 |  |  |  |  |
| 28 | 010101004001 |  | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4.25m |  | m3 | 228.2957 |  |  |  |  |
| 29 | 010101004002 |  | 清理化粪池 |  | 1.2950X1350X4250钢筋混凝土化粪池 2.外运20km |  | m3 | 21.9038 |  |  |  |  |
| 30 | 010507006001 |  | 拆除化粪池 |  | 1.拆除2950X1350X4250钢筋混凝土化粪池 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 粤R3-1-21 |  | 机械拆除各类底层 厚15cm内 |  | 1.拆除C10素混凝土垫层 2.100mm厚 |  | m2 | 9.765 |  |  |  |  |
| 32 | 粤R1-9-15 |  | 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km |  | 1.拆除废料外运20km |  | m3 | 15.0654 |  |  |  |  |
| 33 | 010507006002 |  | 化粪池、检查井 |  | 1.3950X2350X4250钢筋混凝土化粪池 2.混凝土强度:C25 3.100mm厚C15素混凝土垫层 4.Ф700重型铸铁井盖 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | 040901001001 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.现浇(直径mm) 10以内 圆钢 |  | t | 0.0692 |  |  |  |  |
| 35 | 040901001002 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.现浇(直径mm) 10以内 螺纹钢 |  | t | 0.8024 |  |  |  |  |
| 36 | 040901001003 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.现浇(直径mm) 25以内 螺纹钢 |  | t | 0.5818 |  |  |  |  |
| 37 | 050102012001 |  | 铺种草皮 |  | 1.养护期:3个月 2.草皮种类:300X300/块大叶油草 3.铺种方式:满铺 |  | m2 | 108.24 |  |  |  |  |
| 38 | 粤011701008001 |  | 综合钢脚手架 |  | 1.高度：4.5内 |  | m2 | 113.58 |  |  |  |  |
| 39 | 粤011701010001 |  | 满堂脚手架 |  | 1.高度:4.5内 |  | m2 | 76.84 |  |  |  |  |
| 40 | MBZC001 |  | 模板的支撑 |  |  |  | t | 1 |  |  |  |  |
| 41 | XCSGWL001 |  | 现场围挡 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | XCSZJYJJ001 |  | 现场仅设置卷扬机架 |  |  |  | 台班 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 011704001001 |  | 超高施工增加 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 041102037001 |  | 化粪池模板 |  |  |  | m2 | 12.6 |  |  |  |  |
| 工程名称：大观湿地公园公共卫生间升级改造工程（水电部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  |  |
| 1 |  | 030404017001 |  | 配电箱 |  | 1.名称、型号:嵌入式配电箱XMR99 2.规格:外形尺寸400mm×300mm×300mm(高×宽×厚) 3.嵌入式安装 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 |  | 030404019001 |  | C65N-C50/3P断路器 |  | 1.名称:断路器 2.规格:C65N-C50/3P |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 3 |  | 030404019002 |  | C65N-C16/1P断路器 |  | 1.名称:断路器 2.规格:C65N-C16/1P |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 4 |  | 030404019003 |  | C65N-C16/2P断路器 |  | 1.名称:断路器 2.规格:C65N-C16/2P |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 5 |  | 030404019004 |  | C65N-C20/4P断路器 |  | 1.名称:断路器 2.规格:C65N-C20/4P |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 6 |  | 030404032001 |  | 端子箱 |  | 1.名称:端子箱 2.规格:按设计图 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 7 |  | 030404034002 |  | 单控双联 16A照明开关 |  | 1.名称:单控双联照明开关 2.规格:16A |  |  | 个 | 16 |  |  |
| 8 |  | 030404035002 |  | 单相 10A 二三插座 |  | 1.名称:单相二三插座 2.规格:10A |  |  | 个 | 14 |  |  |
| 9 |  | 粤030404037001 |  | 其他电器接线 |  | 1.名称:无端子外部接线 2.接线端子材质、规格:6mm2 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 10 |  | 030411001001 |  | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:G32 4.敷设形式及部位:地埋敷设 5.附件配置:80mm×80mm钢制接线盒暗设 |  |  | m |  | 450 |  |
| 11 |  | 030411004001 |  | 配线 BVV 4mm2 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BVV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  |  | m |  | 950 |  |
| 12 |  | 030411004002 |  | 配线 BVV 2.5mm2 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BVV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  |  | m |  | 850 |  |
| 13 |  | 030411004003 |  | 配线 双色BVV 4mm2 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:双色BVV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  |  | m |  | 140 |  |
| 14 |  | 030411006001 |  | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:80*80mm 3.安装形式:暗装 |  |  | 个 |  | 85 |  |
| 15 |  | 030412001002 |  | LED筒灯 |  | 1.名称:LED筒灯 2.规格:3寸半 |  |  | 套 |  | 56 |  |
| 16 |  | 030412004001 |  | 装饰灯 LED灯带 |  | 1.名称:LED灯带 |  |  | m |  | 125 |  |
| 17 |  | 031001006001 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:地上 2.介质:雨水 3.材质、规格:De110 |  |  | m |  | 75 |  |
| 18 |  | 031001006003 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:De75 |  |  | m |  | 70 |  |
| 19 |  | 031001007001 |  | PPR复合管DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR DN25 |  |  | m |  | 65 |  |
| 20 |  | 031001007002 |  | PPR复合管DN20 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR DN20 |  |  | m |  | 60 |  |
| 21 |  | 031001007003 |  | PPR复合管DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR DN32 |  |  | m |  | 45 |  |
| 22 |  | 031004003001 |  | 洗脸盆（含冷热龙头） |  | 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:台式 |  |  | 组 |  | 4 |  |
| 23 |  | 031004008001 |  | 消毒器安装 |  | 按设计选样 |  |  | 组 |  | 4 |  |
| 24 |  | 031004009001 |  | 烘手器 |  | 1.材质:塑料 2.型号、规格:按设计选样 |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 25 |  | 031004013001 |  | 人体感应器 |  | 1.规格:按设计选样 |  |  | 套 |  | 24 |  |
| 26 |  | 031301001001 |  | 吊装加固 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 27 |  | 031301002001 |  | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 28 |  | 031301003001 |  | 平台铺设、拆除 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 29 |  | 031301004001 |  | 顶升、提升装置 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 30 |  | 031301005001 |  | 大型设备专用机具 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 31 |  | 031301006001 |  | 焊接工艺评定 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 32 |  | 031301007001 |  | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 33 |  | 031301008001 |  | 防护棚制作安装拆除 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 34 |  | 031301009001 |  | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 35 |  | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 36 |  | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 37 |  | 031301012001 |  | 工程系统检测、检验 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 38 |  | 031301013001 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 39 |  | 031301014001 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 40 |  | 031301015001 |  | 管道安拆后的充气保护 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 41 |  | 031301016001 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 42 |  | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 43 |  | 031301018001 |  | 其他措施 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |