穗天环罚〔2018〕48号

环境保护行政处罚决定书

当事人：广州市天河区天园蒸得好小吃店（经营者：张贤超）

营业执照：92440101MA59QJQT0P

地址：广州市天河区科韵路74号首层

一、环境违法事实和证据：

经本局执法监察大队查实：2017年11月18日，广州市环境监理所监理二站委托广州市环量环境监测服务有限公司，在你单位正常生产的情况下进行现场采样监测，监测报告显示：你单位处理后排水口中CODcr排放值为1280mg/L，动植物油排放值为118mg/L，均超出了《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二类污染物最高允许排放浓度要求。

以上有《询问笔录》、《监测报告》、《责令改正违法行为决定书》（穗天环责改〔2017〕42号）等证据为证。

上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2017年1月19日，本局向当事人送达《环境保护行政处罚告知书》（穗天环听告〔2018〕15号）；当事人未在规定时间内向本局提出了书面陈述和申辩。经核实，当事人违法事实清楚，现本案经本局审查结束。

二、行政处罚的依据、种类及履行方式和期限

经核算，你单位2017年4月份应缴污水排污费为￥424.81元。本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条第一款的规定，对你单位作出如下行政处罚：罚款人民币￥2124.05元。

限于接到本处罚决定书之日起15日内到本局监督管理科领取《广州市非税收入缴款通知书》并按期缴纳罚款，逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加收罚款。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市环境保护局或者向天河区人民政府申请行政复议，也可6个月内直接向广州铁路运输第一法院起诉。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。逾期不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市天河区环境保护局

2018年2月9日

（本局地址：广州市天河区建华路89号  邮编：510665

联系部门：监督管理科          电话：020-85553314）