穗天环罚〔2016〕149号

环境保护行政处罚决定书

当事人：广州市前进油墨厂有限公司

法定代表人：徐铠宣

营业执照注册号：440106000387297

组织机构代码：76950667-6

地址：广州市天河区柯木塱金葫工业区自编13号

一、环境违法事实和依据：

经查实：你单位在上址经营化学原料和化学制品(水性油墨)制造业项目，车间废水经二级生化池处理后排放。2015年12月23日，广州市环境监理所天河监理二站在你单位正常生产情况下，分别对废水处理后排放口和压滤机水沟积水进行现场采样监测，监测结果报告显示：废水处理后排放口废水悬浮物（SS）排放浓度为54mg/L; 压滤机水沟积水CODcr排放浓度为2610mg/L，悬浮物（SS）排放浓度为1322mg/L。废水处理后排放口废水和压滤机水沟积水排放浓度均超出了《油墨工业水污染物排放限值》（GB25463-2010）中规定的相应污染物最高允许排放浓度。

以上有《询问笔录》、《监测报告》、《责令改正违法行为决定书》等证据为证。

上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2016年3月22日，本局向当事人送达《环境保护行政处罚听证告知书》（穗天环听告〔2016〕65号）；当事人未在规定期限内提出陈述申辩。经本局审核，当事人上述违法事实清楚，现本案经本局审查结束。

二、行政处罚的依据、种类及履行方式和期限

经核算，你单位2015年12月份应缴污水排污费为￥471.15元。本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条第一款的规定，对你单位作出如下行政处罚：罚款人民币￥2355.7元。

限于接到本处罚决定书之日起15日内到本局监督管理科领取《广州市非税收入缴款通知书》并按期缴纳罚款，逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加收罚款。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市环境保护局或者向天河区人民政府申请行政复议，也可6个月内直接向天河区人民法院起诉。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市天河区环境保护局

2016年4月6日

（本局地址：广州市天河区建华路89号  邮编：510665

联 系 人：夏凌、周春华            电话：85553314）