穗天环罚〔2016〕317号

环境保护行政处罚决定书

当事人：广州市永顺食品有限公司天河市场经营管理分公司

法定代表人：贺梓清

组织机构代码：74597090-9

营业执照注册号：440106000839256

地址：广州市天河区柯木塱背坪打石坳街7号402房

一、环境违法事实和证据：

经本局执法监察大队查实：你单位主要经营生猪交易，经营过程中冲洗猪圈和清洗地面废水经生化处理及物理沉淀处理后排入下水道。2016年6月29日，广州市环境监理所天河监理二站在你单位正常生产的情况下，进行现场采样监测，监测报告显示：你单位蓄水池溢流直排水中CODcr浓度为1050mg/L、悬浮物浓度为113mg/L、硫化物浓度为1.56mg/L、氨氮浓度为22.4mg/L，三沉池溢流直排水口CODcr浓度为308mg/L，均超出了《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）二级标准要求。

以上有《询问笔录》、《监测报告》、《限期整改通知书》等证据为证。

上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2016年8月20日，本局向当事人送达《环境保护行政处罚听证告知书》（穗天环听告〔2016〕251号）；当事人未在规定时间内向本局提出了书面陈述和申辩。经核实，当事人违法事实清楚，现本案经本局审查结束。

二、行政处罚的依据、种类及履行方式和期限

经核算，你单位2016年6月份应缴污水排污费为￥2512.09元。本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条第一款的规定，对你单位作出如下行政处罚：罚款人民币￥12560.45元。

限于接到本处罚决定书之日起15日内到本局监督管理科领取《广州市非税收入缴款通知书》并按期缴纳罚款，逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加收罚款。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市环境保护局或者向天河区人民政府申请行政复议，也可15日内直接向广州铁路运输第一法院起诉。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。逾期不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市天河区环境保护局

2016年9月12 日

（本局地址：广州市天河区建华路89号  邮编：510665

联 系 人：夏凌、罗庆全            电话：85553314）