穗天环罚〔2016〕311 号

环境保护行政处罚决定书

当事人：广东省石油化工研究院

法定代表人：麦裕良

组织机构代码：19033740-4

营业执照注册号：440000000035496

地址：广州市天河区棠下车陂西路318号

一、环境违法事实和依据：

经本局执法监察大队查实：你单位在上址经营化工新技术、新工艺及新产品开发转让等项目，车间废水经统一收集后由污水处理池处理后排放。2016年5月19日，广州市环境监理所天河监理二站在你单位正常生产的情况下，对处理后排水口废水进行现场采样监测，监测报告显示：你单位处理后排水口废水中CODcr浓度为1180 mg/L，超出了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的相应污染物最高允许排放浓度要求。

以上有《询问笔录》、《监测报告》、《限期整改通知书》等证据为证。

上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2016年8月13日，本局向当事人送达《环境保护行政处罚听证告知书》（穗天环听告〔2016〕232号）；当事人未在规定时间内向本局提出了书面陈述和申辩。经核实，当事人违法事实清楚，现本案经本局审查结束。

二、行政处罚的依据、种类及履行方式和期限

经核算，你单位2016年5月份应缴污水排污费为￥5462.34元。本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条第一款的规定，对你单位作出如下行政处罚：罚款人民币￥27311.7元。

限于接到本处罚决定书之日起15日内到本局监督管理科领取《广州市非税收入缴款通知书》并按期缴纳罚款，逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加收罚款。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市环境保护局或者向天河区人民政府申请行政复议，也可15日内直接向广州铁路运输第一法院起诉。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市天河区环境保护局

2016年9月8 日

（本局地址：广州市天河区建华路89号  邮编：510665

联 系 人：夏凌、罗庆全            电话：85553314）