穗天环罚〔2018〕259号

环境保护行政处罚决定书

当事人：广州市天河区珠吉佳美洗水厂（经营者：陈暹平）

身份证号码：****

统一社会信用代码：92440101L18820595F

地址：广州市天河区珠吉街灵山路白粉田工业区A2号

一、环境违法事实和证据

经本局执法监察大队查实：你单位在上址经营服装洗水项目。2018年8月6日，广州市环境监理所天河监理二站在你单位正常生产的情况下，进行现场监督性监测，监测报告显示：你单位处理后排水口中氨氮浓度为18mg/L，超出了《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）二级标准要求。

以上有《询问笔录》、《监测报告》、《责令改正违法行为决定书》等证据为证。

上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2018年8月31日，本局向当事人送达《环境保护行政处罚听证告知书》（穗天环听告〔2018〕244号）；当事人未在规定时间内向本局提出书面陈述和申辩。经核实，当事人违法事实清楚，现本案经本局审查结束。

二、行政处罚的依据、种类及履行方式和期限

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项的规定，对你单位作出如下行政处罚：罚款人民币¥100000元。

限于接到本处罚决定书之日起15日内到本局监督管理科领取《广州市非税收入缴款通知书》并按期缴纳罚款，逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加收罚款。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市环境保护局或者向天河区人民政府申请行政复议，也可15日内直接向广州铁路运输第一法院起诉。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。逾期不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市天河区环境保护局

2018年9月12日

（本局地址：广州市天河区建华路89号  邮编：510665

联系部门：监督管理科        电话：020-85553314）