附件2、广州市财政投资运行维护类

信息化项目方案编写指南

（试行，2014修订）

本指南用于规范市财政投资运行维护类信息化项目方案的编制。信息系统运行维护工作主要包括维护系统的正常运行、记录系统的运行情况、进行系统的软硬件更新、维修及系统的功能升级、性能优化、安全加固等。

一、概述

（一）项目名称。

（二）项目承担单位及负责人，包括单位简况、机构职责等概况。

（三）项目维护的目标、规模、模式（包括自行运维、部分外包、完全外包）、周期。

（四）总投资及来源。

二、需求分析

（一）现状。

概述信息系统软硬件资源现状，重点说明本年度项目系统IT资源的增减情况，并在IT资源表中予以明确。

（二）需求分析。

1.提出详细的维护需求（包括维护模式、服务级别、响应标准、人工技能标准等）。有新增运维的，需重点说明新增部分内容。

2.提出云平台迁移需求。

三、运维的主要内容

（一）运维整体概况。

（二）基础设施维护。

基础设施的日常维护、维修保障和监控等。

1．服务器和相关主要设备维护（含服务器和存储设备等）。

（1）服务器和存储设备租赁。描述所需租赁虚拟机数量、租赁存储空间、费用、依据等。

（2）本单位购置的服务器和存储设备维护。提出日常维护时间、要求、方法与依据。

2．桌面设备维护（含电脑、扫描仪、打印机等）。

提出日常维护时间、要求、方法与依据。

3．网络和信息安全设备维护（含防火墙、交换机、调制解调器、路由器、网关、认证设备等）。

描述网络设备配置及运行现状，按安全级别要求和实际需求提出网络维护及安全设置的内容。

4．网络通信维护（综合布线、光纤、通信链路、互联网接入、专网接入等）。

描述所需维护网络线路的光纤数量、长度、使用年限和维护内容；通讯租赁需说明带宽、数据流量、租赁时间；带宽扩展需提供相关需求依据。

5．机房环境维护（布线、不间断电源、空调、消防、防雷、监控等）。

描述所需维护机房类型、级别、大小、设备配置、机柜数量、布局、消防措施等，以及需维护内容、要求。

6．音视频设备（监控系统、数字会议系统、教学多媒体平台、呼叫中心、大屏幕拼接墙、非线性编辑系统等）。

提出日常维护时间、要求、方法与依据。

7．其他设备维护。

描述其他所需维护设备的基础信息和维护要求。

（三）软件及信息资源维护。

软件系统的日常维护、升级改造、源代码管理、数据维护等。

1．应用系统维护（业务系统、办公自动化系统、门户网站等）。

描述所需维护的应用系统名称、建成时间、使用部门、使用人数、维护部门、建设费用、业务运行要求（即系统的连续运行时间，最大许可中断时间等）、需维护内容和要求等。应用系统维护原则上不超过原应用系统开发费用的10%，且数额不超过30万元，否则应按升级改造项目报送审核。

2．信息资源维护（数据录入、处理、备份、迁移、更新等）。

描述所需维护数据资源的建成时间、内容、数据量及维护情况，提出日常维护时间、要求、方法和依据等，明确维护范围、关键指标，设立考核里程碑。

3．系统软件、工具软件维护（操作系统、中间件、数据库、安全管理软件等）。

操作系统、中间件、数据库等基础软件租赁，各项租赁数量、单价和费用等。

（四）运维人力资源。

本单位运维人力资源组织和分工。

驻场人员必须提出运维标准和工作人日分析。

（五）业务系统云平台迁移。

（六）其他内容与服务。

为保障信息系统的正常运行，提出其他相关的运维内容与服务，包括云平台配套管理服务费、安全服务、运维咨询、运维监理、项目管理等。各类服务须提供工作内容、工作标准并计算工时，包括但不限于安全、咨询、监理、培训等服务。

四、项目投资概算

（一）投资概算的有关说明。

（二）总投资概算，包括项目投资概算汇总表。

（三）基础设施维护的资金概算。

（四）软件及信息资源维护的资金概算。

（五）运维人力外包的资金概算。

（六）业务系统云平台迁移概算。

（七）其他内容与服务的资金概算。

（八）资金来源与落实情况。

注：相关运维预算需按设备有关情况和所需投入人力物力进行估算。

五、本单位信息系统运行的保障机制

为保障本单位信息系统正常运行，应成立运维管理团队和运维执行团队。

（一）描述管理团队的组成、职能和工作方式（如是否外包等）。

（二）描述执行团队的运作模式（如是否外包等）。

附录

信息化项目运维服务内容参照表

| 名称 | 序号 | 相关内容 | 维护要求 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务器和相关主要设备 |
| 服务器设备（含操作系统） | 1 | 设备主机硬件及环境保养 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 主机清洁保养、给配电等环境保养 |
|  | 2 | 操作系统维护 | 用户数扩容、版本升级，补丁更新，故障修复 |  |
|  | 3 | 操作系统性能日常维护 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 补丁升级、日志检查 |
|  | 4 | 系统故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 | 按照单位的业务保障需求提出，可分为驻场保障和突发保障等 |
|  | 5 | 操作系统重部署及调试 | 部署或调试具体需求 | 按照单位的业务保障需求，可纳入系统故障检测及排除的项目考虑 |
|  | 6 | 设备主机租赁 | 租赁周期、设备性能档次或型号说明 |  |
|  | 7 | 设备主机维修及备件提供 | 维修部件及备件性能要求，维修和备件支持周期 |  |
| 存储设备（含存储介质） | 1 | 设备主机硬件及环境保养 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 主机清洁保养、给配电等环境保养 |
|  | 2 | 系统性能日常维护 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 补丁升级、日志检查、定期检查存储状态 |
|  | 3 | 系统故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 | 按照单位的业务保障需求提出，可分为驻场保障和突发保障等 |
|  | 4 | 备份及存储系统重部署及调试 | 部署或调试具体需求 | 按照单位的业务保障需求，可纳入系统故障检测及排除的项目考虑 |
|  | 5 | 设备主机租赁 | 租赁周期、设备性能档次或型号说明 |  |
|  | 6 | 设备主机维修及备件提供 | 维修部件及备件性能要求，维修和备件支持周期 |  |
| 二、桌面设备 |
| 个人 电脑 | 1 | 设备主机硬件及环境保养 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 主机清洁保养、给配电以及外围设备等环境保养 |
|  | 2 | 系统性能日常维护 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 补丁升级、日志检查、定期检查设备状态 |
|  | 3 | 系统故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 | 按照单位的业务保障需求提出，可分为驻场保障和突发保障 |
|  | 4 | 系统或相关软件终端重部署及调试 | 部署或调试具体需求 | 按照单位的业务保障需求，可纳入系统故障检测及排除的项目考虑 |
|  | 5 | 设备主机租赁 | 租赁周期、设备性能档次或型号说明 |  |
|  | 6 | 设备主机维修及备件提供 | 维修部件及备件性能要求，维修和备件支持周期 |  |
| 打印机、复印机、扫描仪、传真机等 | 1 | 设备主机硬件及环境保养 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 主机清洁保养、给配电以及外围设备等环境保养 |
|  | 2 | 系统性能日常维护 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 补丁升级、日志检查、定期检查设备状态 |
|  | 3 | 系统故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 | 按照单位的业务保障需求提出，可分为驻场保障和突发保障 |
|  | 4 | 系统或相关软件终端重部署及调试 | 部署或调试具体需求 | 按照单位的业务保障需求，可纳入系统故障检测及排除的项目考虑 |
|  | 5 | 设备主机租赁 | 租赁周期、设备性能档次或型号说明 |  |
|  | 6 | 设备主机维修及备件提供 | 维修部件及备件性能要求，维修和备件支持周期 |  |
| 三、网络和信息安全设备 |
| 网络 设备 | 1 | 设备主机硬件及环境保养 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 主机清洁保养、给配电等环境保养 |
|  | 2 | 系统性能日常维护 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 定期配置备份、补丁升级、日志检查、固件升级 |
|  | 3 | 系统故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 | 按照单位的业务保障需求提出，可分为驻场保障和突发保障 |
|  | 4 | 网络系统重部署及调试 | 部署或调试具体需求 | 按照单位的业务保障需求，可纳入系统故障检测及排除的项目考虑 |
|  | 5 | 设备主机租赁 | 租赁周期、设备性能档次或型号说明 |  |
|  | 6 | 设备主机维修及备件提供 | 维修部件及备件性能要求，维修和备件支持周期 |  |
|  | 7 | 主机固件软件版本升级更新 | 固件版本要求 |  |
| 信息安全设备 | 1 | 设备主机硬件及环境保养 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 主机清洁保养、给配电等环境保养 |
|  | 2 | 系统性能日常维护 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 定期配置备份、补丁升级、日志检查、固件升级 |
|  | 3 | 系统故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 | 按照单位的业务保障需求提出，可分为驻场保障和突发保障 |
|  | 4 | 网络安全系统重部署及调试 |  | 按照单位的业务保障需求，可纳入系统故障检测及排除的项目考虑 |
|  | 5 | 设备主机租赁 | 租赁周期、设备性能档次或型号说明 |  |
|  | 6 | 设备主机维修及备件提供 | 维修部件及备件性能要求，维修和备件支持周期 |  |
|  | 7 | 主机固件软件版本升级更新 |  |  |
|  | 8 | 安全策略制定和更新 | 定期执行（周期：周、旬、月、季、年） | 按照单位的业务保障需求提出 |
| 四、网络通信 |
| 网络租赁 | 1 | 网络外/内部链路租赁 | 性能要求，保障要求 |  |
| 综合布线 | 1 | 日常维护与更新 |  | 按次或按信息点统计 |
| 主机托管 | 1 | 设备主机委托管理 | 型号及性能要求 |  |
|  | 2 | 机架空间及环境租赁 | 空间大小、性能要求 |  |
|  | 3 | 存储空间租赁 | 空间大小、性能要求 | 指网站空间或系统介质容量租赁 |
| 五、机房环境 |
| 布线、不间断电源、空调、消防、防雷、监控等 | 1 | 设备及环境保养 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 机房清洁保养、给配电等环境保养 |
|  | 2 | 机房日常维护 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 定期检查设备状态 |
|  | 3 | 设备故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 | 按照单位的业务保障需求提出，可分为驻场保障和突发保障 |
|  | 4 | 设备部署及调试 |  | 按照单位的业务保障需求，可纳入系统故障检测及排除的项目考虑 |
|  | 5 | 设备主机租赁 | 租赁周期、设备性能档次或型号说明 |  |
|  | 6 | 设备主件维修及备件提供 | 维修部件及备件性能要求，维修和备件支持周期 |  |
|  | 7 | 安全策略制定和更新 | 定期执行（周期：周、旬、月、季、年） | 按照单位的业务保障需求提出 |
| 六、音视频设备 |
| 监控系统、数字会议系统、多媒体平台、呼叫中心、大屏幕等 | 1 | 设备硬件及环境保养 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 主要硬件清洁保养、给配电等环境保养 |
|  | 2 | 系统性能日常维护 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 定期检查设备状态 |
|  | 3 | 设备故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 | 按照单位的业务保障需求提出，可分为驻场保障和突发保障 |
|  | 4 | 设备部署及调试 |  | 按照单位的业务保障需求，可纳入系统故障检测及排除的项目考虑 |
|  | 5 | 设备主机租赁 | 租赁周期、设备性能档次或型号说明 |  |
|  | 6 | 设备主件维修及备件提供 | 维修部件及备件性能要求，维修和备件支持周期 |  |
|  | 7 | 安全策略制定和更新 | 定期执行（周期：周、旬、月、季、年） | 按照单位的业务保障需求提出 |
| 七、应用系统 |
| 业务系统、办公自动化系统等 | 1 | 系统性能日常维护 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 定期补丁升级、日志检查分析、错误分析及统计 |
|  | 2 | 系统故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 | 按照单位的业务保障需求提出，可分为驻场保障和突发保障等 |
|  | 3 | 系统运行状态监控及预警 | 监控具体指标内容 | 可作为日常管理项目考虑 |
|  | 4 | 系统重部署及调试 | 内容及时间要求 | 按照单位的业务保障需求，可纳入系统故障检测及排除的项目考虑 |
|  | 5 | 二次开发 | 开发相关需求，实施周期 | 包括原系统基础上对功能或接口等开发，按开发量评估 |
|  | 6 | 应用软件业务定制服务 | 根据具体的需求，针对应用系统相关适应性开展定制调整服务，如OA中的流程整理等。 | 根据具体工作量评估 |
|  | 7 | 系统性能优化 | 数据分离、数据优化、代码适应性优化、系统优化 | 根据具体工作量评估 |
| 门户网站 | 1 | 网站日常维护 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 网站各栏目的信息内容进行收集、整理、上传的日常管理维护 |
|  | 2 | 故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 | 按照单位的业务保障需求提出，可分为驻场保障和突发保障等 |
|  | 3 | 网站运行状态监控及预警 | 监控具体指标内容 | 可作为日常管理项目考虑 |
|  | 4 | 网站重部署及调试 | 内容及时间要求 | 按照单位的业务保障需求，可纳入系统故障检测及排除的项目考虑 |
|  | 5 | 网站升级改造 | 开发相关需求，实施周期 | 网站风格及内容改版，集成统一门户等 |
|  | 6 | 存储空间租赁 | 空间大小、性能要求 | 指网站空间容量租赁 |
| 八、信息资源维护 |
| 数据录入、处理、迁移、更新等 | 1 | 数据录入、更新 | 录入信息的数据量、格式（文字、图表、图像等）、工作方式、时间以及录入质量等要求 | 明确数据所处业务环节，对于涉密数据应按相关涉密要求执行。根据具体录入工作量评估预算 |
|  | 2 | 数据处理、备份 | 数据整合、分离、统计、备份等数据处理方式，处理依据和处理后预期目标等要求。 | 明确数据所处业务环节，对于涉密数据应按相关涉密要求执行。根据具体录入工作量评估预算 |
|  | 3 | 数据迁移 | 数据迁移原因，迁移内容以及迁移后预期目标等要求 | 明确数据所处业务环节，对于涉密数据应按相关涉密要求执行。根据具体录入工作量评估预算 |
| 九、系统软件、工具软件维护 |
| 操作系统、中间件、数据库、安全管理软件等 | 1 | 操作系统维护 | 用户数扩容、版本升级，补丁更新，故障修复 |  |
|  | 2 | 中间件等工具软件维护 | 用户数（或CPU数）扩容、版本升级，补丁更新、故障修复 | 用户数（或CPU数）扩容、版本升级，补丁更新按使用数量估算；故障修复按工作量估算 |
|  | 3 | 数据库系统维护 | 补丁升级、版本升级、用户数（或CPU数）扩容、日常维护（定期巡检周期：周、旬、月、季、年）、故障修复 | 用户数（或CPU数）扩容、版本升级，补丁更新按使用数量估算；故障修复按工作量估算。日常维护：定期巡检、日常补丁升级、日志检查、定期检查系统状态等 |
|  | 4 | 安全管理软件维护 | 用户数扩容、版本升级，补丁更新等 | 用户数扩容、版本升级，补丁更新按使用数量估算 |
|  | 5 | 产品软件维护 | 用户数扩容、版本升级，补丁更新等 | 用户数扩容、版本升级，补丁更新按使用数量估算 |
|  | 6 | 其他 |  | 未纳入本表描述的其他软件维护内容 |
| 十、其他内容与服务 |
| 综合 管理 | 1 | 人员技能培训 | 人/次/项 | 运维管理培训、技术培训等 |
|  | 2 | 其他 |  | 未纳入本表描述的其他项目 |
| 运维 咨询 | 1 | 管理体系咨询 | 运维规划设计咨询、服务管理现状评估分析，体系实施规划与设计、管理制度与业务流程设计，体系推广与认证，服务成果审计等 |  |
| 运维 监理 | 1 | 运维服务过程监理 | 运维及相关执行工作的监理服务 |  |
| 安全 服务 | 1 | 信息系统安全服务 | 日常监控、安全漏洞扫描、安全风险评估、安全加固等；安全保护等级相应的服务。 |  |

主题词：财政投资  信息系统  方案  指南  通知

广州市科技和信息化局办公室        2014年5月6日印发